INFORME N° 00013-2026/GOB.REG-HVCA/DIRESA-HPT-SCE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| A | : M.G. CESAR ALEJANDRO VILLANUEVA MEDINA DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE PAMPAS |
| --- | --- |
| DE | : M.C. YULIANA ERIKA SEGOVIA CORDOVA JEFATURA DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| ASUNTO | : INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DEL UPSS - CONSULTORIOS EXTERNOS SEGÚN MEMORANDUM MULTIPLE N°49 – 2026/GOB.REG-HVCA/HPT-D |
| FECHA | : PAMPAS, 03 DE MARZO 2026 |

Es grato dirigirme a Ud. A fin de saludarlo cordialmente y el motivo de la presente es con la finalidad de hacer de su conocimiento lo siguiente:

- RECURSOS HUMANOS:

LAS PRINCIPALES BRECHAS IDENTIFICADAS SON:

- Se informa que no contamos con personal técnico en enfermería con el perfil para consultorio de ecografía ginecologico-obstetrico, ya que tiene que prepara al paciente para los estudios ecográficos obstétricos, apoyo en la orientación a la gestante antes y después del procedimiento, asistencia directa al profesional responsable (medico), y así poder garantizar la comodidad, privacidad y seguridad del paciente.

- Se informa que no se cuenta con un equipo completo (digitador, medico, enfermera, técnico) para el área de triaje para la atención preferencial.

- Falta de personal de reemplazo ante licencias, vacaciones o inasistencias.

- Se informa que en determinadas fechas el establecimiento no cuenta con pediatra, la cual ocasiona la reprogramación de citas y la derivación de pacientes según corresponda.

- EQUIPAMIENTO: Estado operativo de equipos biomédicos y mobiliario

- Equipo de electrocardiograma que contamos esta en regular estado, la cual se necesita con suma urgencia un mantenimiento y a la vez se necesita el papel milimetrado.

- No contamos con los estetoscopios en cada consultorio de preferencia Cardiología, Medicina Interna y Medicina General.

- No contamos con Tensiómetro de igual forma para Cardiología, Medicina Interna y Medicina general.

- No contamos con camilla en algunos consultorios como medicina general y adulto mayor.

- Equipo de cómputo con su lectora para los registros de los pacientes de la etapa adulto mayor y adulto, y a la vez para poder visualizar los resultados de Rayos X que es CD/DVD.

- INFRAESTRUCTURA: Necesidades de mantenimiento o reparaciones.

- Se informa que no se cuenta con más ambientes adecuados según la Norma Técnica para consultorios externos para urología, traumatología, medicina general, odontología y otros.

- El área de triaje es un área muy pequeña que dificulta tomar las funciones vitales de los usuarios y a la vez se debe contar con un triaje para Atención Preferencial.

- NUDOS CRITICOS: principales dificultades que limitan la atención

- Priorizar un personal técnico en enfermería para el consultorio de ecografía gineco-obstétrico que debe estar constante.

- La limitación de atención al usuario es en triaje ya que no contamos con el equipo para la atención preferencial.

- Priorizar una reorganización de los ambientes para consultorios externos, ya que eso nos dificulta la atención al usuario

| Reg. Documento | 04165545 |
| --- | --- |
| Reg. Expediente | 02958831 |