INFORME Nº 187-2026/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HVCA/HD-HVCA-JDGO

A                 :  M.C. José Luis RODRÍGUEZ TOSCANO
                       Director del Hospital Departamental de Huancavelica     


DE	: Dr. Joel Asvel AMAR PERALES 
	         Jefe Dpto. Gineco Obstetricia 

ASUNTO	: INCIDENTE CON ECOGRAFO DE CONSULTORIO EXTERNO

FECHA	: Huancavelica, 11 agosto de 2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
Por medio del presente es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente, al mismo tiempo, informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
El Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Departamental de Huancavelica utiliza el equipo de ecografía como herramienta fundamental para la evaluación y seguimiento de las pacientes gestantes, permitiendo realizar la valoración de la gestación, biometría fetal, localización y características placentarias, líquido amniótico, presentación fetal y otros parámetros necesarios para la toma de decisiones clínicas.
En el desarrollo de las actividades asistenciales se ha identificado el daño del transductor convexo del equipo de ecografía utilizado en el Departamento de Ginecología y Obstetricia, situación que viene afectando el normal desarrollo de las evaluaciones ecográficas de las pacientes gestantes.
II. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE
Se ha constatado que el transductor convexo del ecógrafo presenta daño, lo cual limita su funcionamiento adecuado y repercute directamente en la calidad de las imágenes obtenidas durante la realización de las ecografías obstétricas.
Esta situación dificulta la adecuada evaluación ecográfica de las pacientes gestantes y puede generar limitaciones para obtener imágenes diagnósticas de calidad, especialmente en aquellas pacientes que requieren una evaluación obstétrica oportuna y completa.
El problema adquiere especial relevancia debido a que la ecografía obstétrica constituye un procedimiento de apoyo diagnóstico fundamental para el seguimiento de la gestación y la identificación oportuna de determinadas condiciones que pueden comprometer la salud materna y fetal.
Es necesario mencionarle que adjunto al presente informe los informes realizados por el personal que estuvo de turno cuando se identificó el daño del transductor.
III. REPERCUSIÓN EN LA ATENCIÓN ASISTENCIAL
El daño del transductor convexo ocasiona las siguientes dificultades:
1. Limitación para realizar ecografías obstétricas de manera adecuada y oportuna.
2. Disminución de la calidad de las imágenes ecográficas obtenidas.
3. Dificultad para realizar una adecuada valoración de las pacientes gestantes.
4. Necesidad de repetir estudios o recurrir a otros equipos disponibles, cuando estos se encuentren operativos.
5. Riesgo de retraso en el diagnóstico y manejo oportuno de determinadas condiciones obstétricas que requieren evaluación ecográfica.
IV. SOLICITUD
Por lo expuesto, como Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia, pongo en conocimiento de su despacho el incidente relacionado con el daño del transductor convexo del ecógrafo y solicito se sirva disponer, con carácter prioritario, las acciones administrativas y técnicas correspondientes para:
· Gestionar la evaluación técnica del transductor y del equipo de ecografía por personal especializado.
· Determinar si corresponde la reparación o reemplazo del transductor convexo.
· Gestionar la adquisición de un ecógrafo de alta gama, a fin de garantizar la continuidad de las ecografías obstétricas.
· Realizar las acciones necesarias para evitar la interrupción o limitación de la atención ecográfica de las pacientes gestantes.
· De corresponder, coordinar con el área de mantenimiento, patrimonio, ingeniería hospitalaria y/o la unidad responsable de los equipos biomédicos para la evaluación y solución del problema.
V. CONCLUSIÓN
El daño del transductor convexo del ecógrafo constituye una limitación importante para la adecuada realización de ecografías obstétricas, repercutiendo en la calidad y oportunidad de la atención de las pacientes gestantes del Hospital Departamental de Huancavelica.
Por lo tanto, se considera necesario adoptar las medidas correspondientes con carácter prioritario, a fin de garantizar la continuidad de la atención, la calidad del diagnóstico ecográfico y la seguridad de las pacientes gestantes.
Se solicita a su despacho coordinar con el área pertinente para implementar una cámara de video que enfoque el ecógrafo, respetando los derechos de las pacientes con son atendidas en esta UPS.
Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
[image: ]



[image: ]





[image: ]




[image: ]


image1.jpeg
i £uch
| /! 2. Y l.‘/
INFORME ! 2/ 7
ASUNTO : Informe sobre las condiciones del equipo de ecografia

Yo, Yanet Gutiérrez Montes, identificada con DNI N.* 48164269, en mi condicién de
personal técnico del servicio de Gineco-Obstetricia, me presento y expongo lo siguiente

Que, el dia sébado 8 de agosto, ingresé a mi turno de acuerdo con el rol programado. Al iniciar mi
Jjornada laboral, fui designada para acudir al consultorio de Ecografia Ginecolégica

Al respecto, tuve una entrevista con la obstetra Keyla, quien me manifesté que habia encontrado Ia
puerta del servicio de Ecografia abierta. Posteriormente, me dirigi al ambiente de Ecografia y pude
‘constatar que, efectivamente, la puerta se encontraba abierta. Este hecho ocurri6 aproximadamente 2

las7:15a. m.

Aproximadamente a las 7:20 a. m., me dirigf al drea de Hospitalizacién de Ginecologia para recoger los
formatos necesarios e iniciar las actividades correspondientes.

Posteriormente, a las 7:36 a. m., me retiré momentineamente para desayunar, retornando
posteriormente para continuar con las actividades programadas. A las 8:30 a. m., se inici6 la atencién de
los pacientes en el servicio de Ecograffa.

Aproximadamente 2 las 9:00 a. m., se procedié a recoger las historias clinicas en Admisién para
continuar con la atencién de los pacientes.

Alas 10:30 2. m., el Dr. Siccha manifestd que uno de los transductores del equipo de ecografia no estaba
funcionando correctame ello, me mostrd la falla presentada, constatédndose que el transductor
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“ANO DE LA ESPERANZA Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

INFORME N2 8-2026/HD-HVCA/DGSL

DE: DR. Daniel G. Siccha Lopez
Medico Ginecoobstetra del HDH.

PARA: DR. Joel Amar Perales
Medico jefe del servicio de Ginecologia y Obstetricia del HDH.

ASUNTO: INORME PARA CONOCIMIENTO DE ESTADO DE TRANSDUCTOR CONVEXO DE ECOGRAFO
S ————  ————————
Saludo cordialmente con el objetivo de regularizar informe sobre lo sucedido el dia 8 de Agosto de

2026, segdn rol de turnos estaba programado en el drea de ecografias ambulatorias turno mafiana,

después de atender ecografias via transvaginal, procedo a realizar una pélvica usando el transductor

‘convexo yevm:ndo en laimagen de la pantalla un pequefio sector “Negro”, no productor de imagen
2 e M,pg(mﬂade»dlcho procedimiento indispensable, es donde veo en
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estd informando al personal técnico
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s del equipo de Ecografia.

a Cruz Montafiez, identificada con DNI N.* 41894558, en mi condicién
o del servicio de Ecografia, me presento y expongo lo siguiente:

mi turno aproximadamente a las 7:00 p. m., dejé mi servicio

rmalidad. Cabe mencionar que durante dicha jornada laboral
Cribilleros.
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“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

INFORME N° 001-2026-jlcm-GO.-HRHvca:

A :Dr. Joel Asvel, AMAR PERALES.
Jefe del Dpto de Gineco Obstetricia.
De : Dr. Jorge Luis, CRIBILLERO MATOS.
Médico Asistencial-Dpto Gineco-Obstetricia-HDHvca.
Asunto : OCURRENCIA DEL DIA 07 AGOSTO EN CONSULTORIO DE
ECOGRAFIA.
Fecha : Huancavelica, 10 Agosto 2026.

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente y
a su vez manifestarle lo siguiente:

1. Se me comunica que se encontré la rotura y/o averia del Traductor Convexo del
Consultorio de Ecografia.

2. Estuve programado el dia 07 Agosto 2026 turno Tarde en Consultorio de
Ecografia GO.

3. Debe manifestar que al ingreso a mi tumo de dicho dia encontré al Dr. Daniel
Siccha tomando una Ecografia de un pcte supongo de Emergencia. No vi ningun
percance.

4. Durante mi atencion a los pctes debo manifestar que no ocurrié ningin percance
que suponga dicha averia. Debo de manifestar también que yo solamente trabajo
con el Traductor Volumétrico y el Traductor Transvaginal. No me he percatado de
la averfa de dicho Traductor Convexo.

5. También manifestar que cuando me retire aproximadamente a las 18.00 hrs. Deje
al Dr. José Falcon culminando un procedimiento de Biopsia Guiada por Eco de
una tumoracion mamaria donde solo utilizé el Traductor Plano. No vi ningun
percance.

6. Sin embargo debo manifestar que dicho Ecdgrafo es utilizado en las noches por
médicos de turno en Emergencia. Mquederge considerar.

Es todo cuanto informo a
e por conveniente. AT





