INFORME N° 00026 - 2026/GOB.REG-HVCA/DIRESA-HPT-SEMERG

A	         : Mg. CESAR A. VILLANUEVA MEDINA

DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE PAMPAS

DE	        : M.C. HECTOR D. GONZALES OTAIRO

JEFATURA DE UPS EMERGENCIA

ATENCION : LIC. WALTER BERNARDO CONGORA

ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL DE PAMPAS

ASUNTO   : ADQUISICIÓN DE TENSIOMETRO ADULTO – PEDIATRICO PARA

UPS EMERGENCIA

FECHA     :  Pampas, 27 de Marzo del 2026

Es grato dirigirme a Ud. A fin de saludarlo cordialmente y el motivo de la presente es  con la finalidad de hacer de su conocimiento lo siguiente:

Que, como consta en el presente informe adjunto, actualmente los eequipos que permiten medir la presion arterial se encuentran con deterioro significativo que impiden la correcta evaluacion de los pacientes poniendo en riesgo la salud de los usuarios.

En tal sentido, solicito a su despacho la ADQUISICIÓN URGENTE DE TENSIOMETRO DIGITAL ADULTO – PEDIATRICO PARA LA UPS EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE PAMPAS, ya que al no contar con este material no se podrá realizar ninguna atencion en emergencia provocando sesgo distorsionando la objetividad de las atenciones en nuestra UPS del hospital.

Sin más que solicitar, me despido de Ud. no sin antes hacerle llegar las muestras de mi más sentida deferencia.

Atte.

ADJUNTO:

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TENSIOMETRO DIGITAL

ADQUISICIÓN DE TENSIOMETRO DIGITAL DE MES PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DENOMINACIÓN DEL BIEN:

Adquisición de TENSIOMETRO DIGITAL ADULTO – PEDIATRICO para el Servicio de Emergencia General del Hospital de Pampas.

- FINALIDAD PÚBLICA:

El Servicio de Emergencia General requiere la Adquisición de TENSIOMETRO DIGITAL ADULTO – PEDIATRICO, para brindar servicio de atención de emergencia a los pacientes que acuden al servicio.

- OBJETIVOS DEL BIEN:

3.1. 	Objetivo General:

Cumplir con la adquisición de TENSIOMETRO DIGITAL ADULTO – PEDIATRICO con el objetivo de brindar atención con calidad y calidez en el servicio de Emergencia General del Hospital de Pampas a pacientes que acuden a dicho nosocomio.

  - Descripción del Bien:

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS GENERALES • Medición de la tensión arterial y del pulso • Cumplimiento con normativa BHS A/A. • Reconocimiento de arritmia cardíaca. • Pantalla grande en LCD. • Señal de pulso óptica y acústica • 99 memorias. • Fecha y hora. • Compartimento para almacenamiento de brazalete. • Variedad de brazaletes para niños, adultos y adultos de mayor tamaño. • Peso: 630g con baterías • Tamaño: 98(ancho) x 163(largo) x 106(largo) mm / 3,9(ancho) x 6,4(largo) x 4,2(alto) en pulgadas. • Rango de medición: SYS/DIA: 30 a 280mmHg, Pulso: 40 a 200 por minuto. • Precisión: Presión interior ± 3 mmHg, Pulso ± 5% • Fuente de energía: 4 baterías tamaño AA, 1.5V (incluidas), adaptador a la red de 6V 600mA (opcional). ACCESORIOS ESTANDAR • Cuatro (04) pilas AA • Un (01) brazalete M (adultos estándar) • Un (01) Manual de usuario FOTO REFERENCIAL |

- FORMA DE ENTREGA:

Se hará la entrega en el Almacén Central del Hospital de Pampas.

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

  - Del proveedor:

- Debe contar con experiencia en el objeto de contratación.

- Ruc Activo y Habido.

- Deberá contar con Buenas Practicas de Almacenamiento(BPA).

- Deberá contar con Registro Sanitario.

6.2. Del postor: se debe comprometer a cumplir con lo siguiente:

- Las especificaciones técnicas.

- El tiempo establecido.

- MEDIDAS DE CONTROL:

- Áreas que supervisan: Servicio de Emergencia General y Almacén.

- Área que coordina con el proveedor: Servicio de Emergencia General y Almacén.

- Área que brinda la conformidad: Servicio de Emergencia General.

- GARANTIA Y TIEMPO DE REPOSICION:

En la fecha de entrega del producto, si alguno de estos no cumple con las características detalladas, estas deberán ser cambiadas inmediatamente, a un producto de mejor calidad.

- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

  - Lugar:

El bien se entregará en el Almacén Central del Hospital de Pampas.

  - Plazo:

El plazo de entrega del bien empezará a regir a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o Orden de compra, el mismo que tendrá una vigencia de diez (10) días calendarios. La entrega debe ser en el mínimo tiempo.

- FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará en soles, luego de entregado la bien previa firma de conformidad.

- CONFORMIDAD:

Previa recepción del bien y conformidad del cumplimiento de las especificaciones técnicas.

- AFECTACION PRESUPUESTAL:

- Fuente de Financiamiento:

- Rubro:

- Meta:

- Especifica de Gasto: