INFORME N° 224-2025/GOB-REG-HVCA/GRDS-DREH-UGEL-ACO-AGA

A		: Lic. Ada VARGAS SUELDO

Directora de la UGEL Acobamba.

ASUNTO		: REMITO INFORME PARA QUE NOTIFIQUE A QUIEN CORRESPONDA

REFERENCIA	: INFORME N° 052-2025-GOB.REG/HVCA.DREH-UGEL-ACOBAMBA/AGI-INF

FECHA		: ACOBAMBA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

Por el presente es grato dirigirme a su digno despacho a fin de saludarlo muy cordialmente a nombre de la Oficina de Administración,

En referencia al documento informo que de todas las grabaciones de las cámaras de video vigilancia de la UGEL Acobamba correspondientes al día 13 de diciembre de 2025, así como respuesta al número telefónico 990 880 995, se informa que con fecha 05 de diciembre se emitió un Informe Técnico sobre el estado situacional del sistema de cámaras de vigilancia de la UGEL Acobamba, el cual se adjunta al presente, donde se detalla que el sistema de video vigilancia marca Hikvision presenta fallas operativas debido a la capacidad máxima del disco duro completamente llena y a la antigüedad del equipo, situación que impide la eliminación automática de grabaciones antiguas y la continuidad de nuevos registros; asimismo, se precisa que, si bien algunas cámaras continúan transmitiendo imagen en tiempo real al monitor, no se vienen generando grabaciones, encontrándose además que solo dos (02) de las cuatro (04) cámaras se encuentran operativas (pasadizo del segundo piso y puerta de ingreso), mientras que las cámaras ubicadas en la azotea y en el patio del primer piso no se encuentran funcionando,

Es cuanto informo para conocimiento y atención.

Atentamente;

| Reg. Documento: | 04 |
| --- | --- |
| Reg. Expediente: | 02 |